## 工程量清单
宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目工程
工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
造价工程师:
(签字盖专用章)
编制时间： |  | 2020年06月10日

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 10kⅤ用电项目
合 计

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目 10kⅤ用电项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 高压进线
2 | 6#楼安装工程
3 | 7#楼安装工程
合 计

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目 10kⅤ用电项目 高压进线 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 土建工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目 10kⅤ用电项目 6#楼安装工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 照明工程
1.3 | 土建工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目 10kⅤ用电项目 7#楼安装工程 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 照明工程
1.3 | 土建工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目 | [6 empty] | 第1页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
10kⅤ用电项目 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
高压进线 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 030408001479 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)材质:铜芯 (3)型号:YJV22-8.7/15kV-3×185 | m | 1044
2 | 030408006445 | 电力电缆头 | (1)规格:3×185 (2)名称:10kV室内冷缩式铜芯电力电缆头 | 个 | 4
3 | 030414015001 | 电缆试验 | (1)名称:电缆交流耐压试验 (2)电压等级(kV):10kV | 点 | 2
4 | 030403003003 | 带形母线 | (1)名称:矩形铜母线 (2)型号:TMY- 4（100×10） | m | 48
5 | 030414008003 | 母线 | (1)名称:母线系统调试 (2)电压等级(kV):1kV | 段 | 1
6 | 030409001002 | 接地极 | (1)规格:L50×5×2500 (2)材质:镀锌角钢 (3)名称:接地极 (4)土质:普通土 | 根 | 48
7 | 030409002069 | 接地母线 | (1)规格:-50×5 (2)材质:镀锌扁钢 (3)名称:接地母线 (4)安装部位:户外 | m | 674.4
8 | 030414011013 | 接地装置 | (1)类别:接地网 (2)名称:接地系统测试 | 系统 | 1
9 | 03B001001001 | 阻火包 | (1)阻火包 CP25防火胶泥 | 个 | 40
10 | 03B002001001 | 密封胶 | (1)密封胶 TM1000型防火密封胶 | 只 | 40
11 | 03B003001001 | 防水堵料 | (1)防水堵料 480防水胶 | kg | 50
12 | 03B004001001 | 防火堵料 | (1)防火堵料 MP+防火泥 | kg | 50
土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
13 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 855.39
14 | 040303001001 | 混凝土垫层 | (1)混凝土强度等级:C15预拌非泵送普通混凝土 | m3 | 50.18
15 | 040803004001 | 管道包封 | (1)混凝土强度等级:C15预拌非泵送普通混凝土 (2)规格:820*550mm (3)名称:管道包封 | m | 492
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目 | [6 empty] | 第2页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
16 | 040103001007 | 填方 | (1)填方粒径要求:符合设计要求 (2)填方来源、运距:外购、运距由投标人自行考虑 (3)密实度要求:符合设计要求 (4)填方材料品种:用于回填中粗海砂 | m3 | 368.38
17 | 040103001008 | 填方 | (1)填方粒径要求:符合设计要求 (2)填方来源、运距:原土回填 (3)密实度要求:符合设计要求 (4)填方材料品种:符合设计要求的合格土 | m3 | 175.57
18 | 040402016001 | 沟道盖板 | (1)材质:预拌泵送细石混凝土 (2)强度等级:C20 (3)规格尺寸:500*1000*80mm | m | 492
19 | 040103002004 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:10km | m3 | 653.59
20 | 040803002001 | 电缆保护管 | (1)材质:MPP (2)规格:Φ150 (3)名称:电缆保护管 (4)敷设方式:埋地敷设 | m | 2952
21 | 040501020001 | 警示（示踪）带铺设 | (1)规格:200mm宽 | m | 984
22 | 040205018001 | 警示柱 | (1)类型:电缆标识 | 根 | 24
23 | 040504002010 | 混凝土井 | (1)名称:直线、转角、三通工井 (2)混凝土强度等级:C25井壁、C25盖板 (3)垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层、10cm (4)井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、1000×1000mm（国标、重型） (5)电缆支架 | 座 | 12
6#楼安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
24 | 030401002003 | 干式变压器 | (1)名称:干式变压器 (2)型号:SCB10-1250kVA/10/0.4kV (3)基础型钢形式、规格:基础钢板 -8×300mm | 台 | 2
25 | 030414001003 | 电力变压器系统 | (1)名称:变压器系统调试 (2)容量(kV·A):125 | 系统 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目 | [6 empty] | 第3页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
0kVA (3)型号:SCB10-
26 | 030414003005 | 特殊保护装置 | (1)类型:变压器保护 (2)名称:保护装置系统调试 | 台 | 2
27 | 030113008003 | 柴油发电机组 | (1)名称:柴油发电机组 (2)型号:额定功率300kW(柴油机，无刷发电机，机组公共底座，50℃水箱，工业消音器，启动电池组，底脚减震器，断路器，日用油箱) | 台 | 1
28 | 030414003006 | 特殊保护装置 | (1)类型:发电机组保护 (2)名称:保护装置系统调试 | 台 | 1
29 | 030402017007 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压成套进线柜 (2)规格:1AH、12AH (3)型号:KYN28-12 (4)母线配置方式:单母线 (5)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10 | 台 | 2
30 | 030402017008 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压成套计量柜 (2)规格:2AH、11AH (3)型号:KYN28-12 (4)母线配置方式:单母线 (5)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10 | 台 | 2
31 | 030402017009 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压成套PT柜 (2)规格:3AH、10AH (3)型号:KYN28-12 (4)母线配置方式:单母线 (5)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10 | 台 | 2
32 | 030402017010 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压成套出线柜 (2)规格:4AH、5AH、8AH、9AH (3)型号:KYN28-12 (4)母线配置方式:单母线 (5)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10 | 台 | 4
33 | 030402017011 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压成套联络柜 (2)规格:6AH (3)型号:KYN28-12 (4)母线配置方式:单母线 (5)基础型钢形式、 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目 | [6 empty] | 第4页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
规格:镀锌槽钢[10
34 | 030402017012 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压成套隔离柜 (2)规格:7AH (3)型号:KYN28-12 (4)母线配置方式:单母线 (5)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢[10 | 台 | 1
35 | 030414002053 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):≤10kV 交流供电 带断路器 | 系统 | 12
36 | 030404004084 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压双电源切换柜 (2)规格:1AA (3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10 (4)种类:GCS | 台 | 1
37 | 030414004032 | 自动投入装置 | (1)自动投入装置系统调试(备用电源自动投入装置) | 系统/套 | 1
38 | 030404004085 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压进线柜 (2)规格:2AA、12AA (3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10 (4)种类:GCS | 台 | 2
39 | 030404004086 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜 (2)规格:5AA (3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10 (4)种类:GCS | 台 | 1
40 | 030404004087 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜 (2)规格:6AA (3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10 (4)种类:GCS | 台 | 1
41 | 030404004088 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压联络柜 (2)规格:7AA (3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10 (4)型号:GCS | 台 | 1
42 | 030404004089 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜 (2)规格:8AA (3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10 (4)种类:GCS | 台 | 1
43 | 030404004090 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜 (2)规格:9AA (3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10 (4)种类:GCS | 台 | 1
44 | 030404004091 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压转角柜 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目 | [6 empty] | 第5页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10 (3)种类:GCS
45 | 030414002054 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)类型:交流供电 (3)电压等级(kV):≤1kV | 系统 | 7
46 | 030404004092 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压电容柜 (2)规格:3AA、4AA、10AA、11AA (3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10 (4)种类:GCS | 台 | 4
47 | 030414002055 | 送配电装置系统 | (1)名称:无功补偿装置系统调试 (2)类型:电容器 (3)电压等级(kV):≤1kV | 系统 | 4
48 | 030404013002 | 直流馈电屏 | (1)名称:直流屏 (2)规格:40AH DC220V (3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢[10 | 台 | 1
49 | 030414002056 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)类型:直流供电 (3)电压等级(kV):≤500v | 系统 | 1
50 | 030403003004 | 带形母线 | (1)名称:矩形铜母线 (2)型号:TMY- 100×10 | m | 48
51 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | (1)名称:低压封闭式插接母线槽 (2)容量(A):630A | m | 8
52 | 030403007001 | 始端箱 | (1)名称:封闭母线始端箱 (2)容量(A):630A | 台 | 2
53 | 030414008004 | 母线 | (1)名称:母线系统调试 (2)电压等级(kV):1kV | 段 | 3
54 | 030408001480 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:YJV22-8.7/15kV-3×95 (3)材质:铜芯 (4)电压等级(kV):10kV | m | 45
55 | 030408006446 | 电力电缆头 | (1)规格:3×95 (2)名称:10kV室内冷缩式铜芯电力电缆头 | 个 | 4
56 | 030409008017 | 等电位端子箱 | (1)名称:等电位联结端子箱 | 台 | 1
57 | 030409001003 | 接地极 | (1)规格:L50×5×2500 (2)材质:镀锌角钢 | 根 | 6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目 | [6 empty] | 第6页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:接地极 (4)土质:普通土
58 | 030409002070 | 接地母线 | (1)名称:户内接地母线 (2)规格:-50×5 (3)材质:镀锌扁铁 | m | 150
59 | 030414011014 | 接地装置 | (1)类别:接地网 (2)名称:接地系统测试 | 系统 | 1
60 | 030901013018 | 灭火器 | (1)规格、型号:手提式二氧化碳灭火器 MT7 7kg (2)灭火器箱 (3)灭火器牌 | 组 | 5
61 | 03B001001002 | 阻火包 | (1)阻火包 CP25防火胶泥 | 个 | 40
62 | 03B002001002 | 密封胶 | (1)密封胶 TM1000型防火密封胶 | 只 | 40
63 | 03B003001002 | 防水堵料 | (1)防水堵料 480防水胶 | kg | 50
64 | 03B004001002 | 防火堵料 | (1)防火堵料 MP+防火泥 | kg | 50
65 | 03B005001001 | 配电房规范化 | (1)站名牌 50×35cm 《不锈钢板制作、并带有国家电网公司标志》 (2)警示牌 20×16cm《禁止烟火》 (3)警示牌 20×16cm《未经许可不得入内》 (4)警示牌 20×16cm《必须带安全帽》 (5)警示牌 20×16cm《注意通风》 (6)紧急出口标识牌 35×30cm《紧急出口》 (7)警示牌 20×16cm《禁止停车堆物》 (8)警示牌 20×16cm《随手关门》 (9)模拟图板 120×100cm《不锈钢板边框，白底红线红字，开关能体现开、合状态》 (10)标示牌 24.5×24.5cm《在此工作》 (11)标示牌 10×20cm《禁止合闸，有人工作》 (12)标示牌 10×20cm《禁止合闸，线路有人工作》 (13)标示牌 20×24.5cm《止步！高压危险》 | 项 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目 | [6 empty] | 第7页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(14)标示牌 8×5cm《运行、带吸铁》 (15)标示牌 8×5cm《检修、带吸铁》 (16)标示牌 8×5cm《热备用、带吸铁》 (17)标示牌 8×5cm《冷备用、带吸铁》 (18)标示牌 8×5cm《备用、带吸铁》 (19)高压柜双重编号《采用红色不干胶，字体为粗圆》 (20)接地刀闸编号《红色不干胶，15×5cm，字体为粗圆》 (21)变压器双重编号《红色不干胶，30×20cm，字体为粗圆》 (22)低压柜开关双重编号《红色不干胶，10×8cm，字体为粗圆》 (23)设备小标示 (24)电房位置路径标识牌 20×16cm《白底红字的铝板反光漆板》 (25)定置图 采用A3纸CAD制图绘制并过塑 (26)遮拦、围网 3m，可伸缩式围栏，安全遮拦要有“止步！高压危险”字样 (27)高压接地短路线 JDX1-10 (28)低压接地短路线 JDX10-25-4-1-0.4 (29)高压伸缩式声光验电笔 (30)绝缘人字梯 (31)安全工具柜 (32)水桶 (33)拖把、扫把（各1） (34)簸箕 (35)办公桌（1.2m含玻璃一块） (36)椅子 (37)老鼠贴
照明工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
66 | 030404017852 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 (2)安装方式:悬挂嵌入式 (3)规格:RXM | 台 | 1
67 | 030404035017 | 插座 | (1)名称:五孔插座 (2)规格:86Z223-10 | 个 | 15
68 | 030404034001 | 照明开关 | (1)名称:单级暗开关 | 个 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目 | [6 empty] | 第8页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:86K11-5
69 | 030411004758 | 配线 | (1)材质:铜芯线 (2)规格:BV-2.5 | m | 450
70 | 030411004759 | 配线 | (1)材质:铜芯线 (2)规格:BV-4 | m | 200
71 | 030412005037 | 荧光灯 | (1)名称:双管荧光灯(带应急灯) (2)规格:YG2-2,2X40W | 套 | 15
72 | 030412001058 | 普通灯具 | (1)名称:猫眼应急灯 (2)规格:2×8W 250V (3)型号:壁挂式 | 套 | 6
73 | 030108003016 | 轴流通风机 | (1)名称:轴流风机 (2)规格:APWII series-315（带时控、温控） | 台 | 2
土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
高低压柜基础、电缆沟道
74 | 010501001068 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 5.72
75 | 010501002006 | 带形基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 15.14
76 | 010512008048 | 沟盖板 | (1)名称:沟道盖板 (2)规格:920×490×60mm | 块 | 49
77 | 030413001026 | 铁构件 | (1)名称:电缆支架 (2)材质:镀锌角钢 (3)规格:L40×4 | kg | 89.54
78 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)砂浆厚度、配合比:20mm厚、1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m2 | 108.46
变压器基础
79 | 010501006023 | 设备基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.5
80 | 010904003003 | 地面砂浆防水 | (1)防水层做法:变压器及高低压柜基础 (2)砂浆厚度、配合比:20mm厚、1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm | m2 | 6.78
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目 | [6 empty] | 第9页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
稠度50~70mm
柴油发电机基础
81 | 010501006024 | 设备基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.58
82 | 010904003004 | 地面砂浆防水 | (1)防水层做法:变压器及高低压柜基础 (2)砂浆厚度、配合比:20mm厚、1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m2 | 3
楼地面
83 | 010404001142 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:C15非泵送普通混凝土、8cm | m3 | 9.88
84 | 011101001096 | 水泥砂浆楼地面 | (1)素水泥浆遍数:水泥浆一道（内掺建筑胶） (2)面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆20mm | m2 | 123.52
85 | 011406001181 | 地面油漆涂料 | (1)部位:地面 (2)基层类型:1:2.5水泥砂浆20厚 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:驼灰色耐磨漆两度 | m2 | 123.52
天棚面
86 | 011301001056 | 天棚抹灰 | (1)基层类型:混凝土天棚面 (2)抹灰厚度、材料种类:8mm、水泥石灰膏砂浆 (3)砂浆配合比:1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m2 | 159.16
87 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | (1)基层类型:水泥砂浆 (2)喷刷涂料部位:天棚 (3)腻子种类:内墙腻子 (4)刮腻子要求:二遍 (5)涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆、一底两面 | m2 | 159.16
墙面
88 | 011201004163 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙面 (2)界面剂类型:素水泥浆界面剂 | m2 | 325.68
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目 | [6 empty] | 第10页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)找平层砂浆厚度、配合比:9mm厚、1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm
89 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | (1)基层类型:水泥砂浆 (2)喷刷涂料部位:内墙面 (3)腻子种类:内墙腻子 (4)刮腻子要求:二遍 (5)涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆、一底两面 | m2 | 325.68
门窗
90 | 010802003205 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:钢质甲级防火门 | m2 | 11.82
7#楼安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
91 | 030401002004 | 干式变压器 | (1)名称:干式变压器 (2)型号:SCB10-1250kVA/10/0.4kV (3)基础型钢形式、规格:基础钢板 -8×300mm | 台 | 2
92 | 030414001004 | 电力变压器系统 | (1)名称:变压器系统调试 (2)容量(kV·A):2500kVA (3)型号:SCB10- | 系统 | 2
93 | 030414003007 | 特殊保护装置 | (1)类型:变压器保护 (2)名称:保护装置系统调试 | 台 | 2
94 | 030113008004 | 柴油发电机组 | (1)名称:柴油发电机组 (2)型号:额定功率500kW(柴油机，无刷发电机，机组公共底座，50℃水箱，工业消音器，启动电池组，底脚减震器，断路器，日用油箱) | 台 | 1
95 | 030414003008 | 特殊保护装置 | (1)类型:发电机组保护 (2)名称:保护装置系统调试 | 台 | 1
96 | 030402017013 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压成套进线柜 (2)规格:1AH、10AH (3)型号:KYN28-12 (4)母线配置方式:单母线 (5)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10 | 台 | 2
97 | 030402017014 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压成套PT | 台 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目 | [6 empty] | 第11页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
柜 (2)型号:2AH、9AH (3)规格:KYN28-12 (4)母线配置方式:单母线 (5)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10
98 | 030402017015 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压成套出线柜 (2)规格:4AH、5AH、7AH、8AH (3)型号:KYN28-12 (4)母线配置方式:单母线 (5)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10 | 台 | 4
99 | 030402017016 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压成套联络柜 (2)规格:5AH (3)型号:KYN28-12 (4)母线配置方式:单母线 (5)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢[10 | 台 | 1
100 | 030402017017 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压成套隔离柜 (2)规格:6AH (3)型号:KYN28-12 (4)母线配置方式:单母线 (5)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢[10 | 台 | 1
101 | 030414002057 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):≤10kV 交流供电 带断路器 | 系统 | 10
102 | 030404004093 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压双电源切换柜 (2)规格:1AA (3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10 (4)种类:GCS | 台 | 1
103 | 030414004033 | 自动投入装置 | (1)自动投入装置系统调试(备用电源自动投入装置) | 系统/套 | 1
104 | 030404004094 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压进线柜 (2)规格:2AA、18AA (3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10 (4)种类:GCS | 台 | 2
105 | 030404004095 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜 (2)规格:5AA (3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10 (4)种类:GCS | 台 | 1
106 | 030404004096 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目 | [6 empty] | 第12页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:6AA (3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10 (4)种类:GCS
107 | 030404004097 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜 (2)规格:7AA (3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10 (4)种类:GCS | 台 | 1
108 | 030404004098 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜 (2)规格:8AA (3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10 (4)种类:GCS | 台 | 1
109 | 030404004099 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜 (2)规格:9AA (3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10 (4)种类:GCS | 台 | 1
110 | 030404004100 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压联络柜 (2)规格:10AA (3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10 (4)型号:GCS | 台 | 1
111 | 030404004101 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜 (2)规格:11AA (3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10 (4)种类:GCS | 台 | 1
112 | 030404004102 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜 (2)规格:12AA (3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10 (4)种类:GCS | 台 | 1
113 | 030404004103 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜 (2)规格:13AA (3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10 (4)种类:GCS | 台 | 1
114 | 030404004104 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜 (2)规格:14AA (3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10 (4)种类:GCS | 台 | 1
115 | 030404004105 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜 (2)规格:15AA (3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10 (4)种类:GCS | 台 | 1
116 | 030404004106 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压转角柜 (2)基础型钢形式、 | 台 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目 | [6 empty] | 第13页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
规格:镀锌槽钢、[10 (3)种类:GCS
117 | 030414002058 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)类型:交流供电 (3)电压等级(kV):≤1kV | 系统 | 13
118 | 030404004107 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压电容柜 (2)规格:3AA、4AA、16AA、17AA (3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10 (4)种类:GCS | 台 | 4
119 | 030414002059 | 送配电装置系统 | (1)名称:无功补偿装置系统调试 (2)类型:电容器 (3)电压等级(kV):≤1kV | 系统 | 4
120 | 030404013003 | 直流馈电屏 | (1)规格:40AH DC220V (2)名称:直流屏 | 台 | 1
121 | 030414002060 | 送配电装置系统 | (1)名称:直流供电调试 (2)电压等级(kV):≤500V (3)型号:GZDW-100AH | 系统 | 1
122 | 030403003005 | 带形母线 | (1)名称:矩形铜母线 (2)型号:TMY- 4（100×10） | m | 96
123 | 030403006002 | 低压封闭式插接母线槽 | (1)名称:低压封闭式插接母线槽 (2)容量(A):630A | m | 8
124 | 030403007002 | 始端箱 | (1)名称:封闭母线始端箱 (2)容量(A):630A | 台 | 2
125 | 030414008005 | 母线 | (1)名称:母线系统调试 (2)电压等级(kV):1kV | 段 | 3
126 | 030408001481 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)材质:铜芯 (3)型号:YJV22-8.7/15kV-3×150 | m | 45
127 | 030408006447 | 电力电缆头 | (1)规格:3×150 (2)名称:10kV室内冷缩式铜芯电力电缆头 | 个 | 4
128 | 030409008018 | 等电位端子箱 | (1)名称:等电位联结端子箱 | 台 | 1
129 | 030409001004 | 接地极 | (1)规格:L50×5×2500 (2)材质:镀锌角钢 (3)名称:接地极 (4)土质:普通土 | 根 | 8
130 | 030409002071 | 接地母线 | (1)名称:户内接地母线 | m | 150
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目 | [6 empty] | 第14页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:-50×5 (3)材质:镀锌扁铁
131 | 030414011015 | 接地装置 | (1)类别:接地网 (2)名称:接地系统测试 | 系统 | 1
132 | 030901013019 | 灭火器 | (1)规格、型号:手提式二氧化碳灭火器 MT7 7kg (2)灭火器箱 (3)灭火器牌 | 组 | 5
133 | 03B001001003 | 阻火包 | (1)阻火包 CP25防火胶泥 | 个 | 40
134 | 03B002001003 | 密封胶 | (1)密封胶 TM1000型防火密封胶 | 只 | 40
135 | 03B003001003 | 防水堵料 | (1)防水堵料 480防水胶 | kg | 50
136 | 03B004001003 | 防火堵料 | (1)防火堵料 MP+防火泥 | kg | 50
137 | 03B005001002 | 配电房规范化 | (1)站名牌 50×35cm 《不锈钢板制作、并带有国家电网公司标志》 (2)警示牌 20×16cm《禁止烟火》 (3)警示牌 20×16cm《未经许可不得入内》 (4)警示牌 20×16cm《必须带安全帽》 (5)警示牌 20×16cm《注意通风》 (6)紧急出口标识牌 35×30cm《紧急出口》 (7)警示牌 20×16cm《禁止停车堆物》 (8)警示牌 20×16cm《随手关门》 (9)模拟图板 120×100cm《不锈钢板边框，白底红线红字，开关能体现开、合状态》 (10)标示牌 24.5×24.5cm《在此工作》 (11)标示牌 10×20cm《禁止合闸，有人工作》 (12)标示牌 10×20cm《禁止合闸，线路有人工作》 (13)标示牌 20×24.5cm《止步！高压危险》 (14)标示牌 8×5cm《运行、带吸铁》 (15)标示牌 8×5cm《检修、带吸铁》 | 项 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目 | [6 empty] | 第15页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(16)标示牌 8×5cm《热备用、带吸铁》 (17)标示牌 8×5cm《冷备用、带吸铁》 (18)标示牌 8×5cm《备用、带吸铁》 (19)高压柜双重编号《采用红色不干胶，字体为粗圆》 (20)接地刀闸编号《红色不干胶，15×5cm，字体为粗圆》 (21)变压器双重编号《红色不干胶，30×20cm，字体为粗圆》 (22)低压柜开关双重编号《红色不干胶，10×8cm，字体为粗圆》 (23)设备小标示 (24)电房位置路径标识牌 20×16cm《白底红字的铝板反光漆板》 (25)定置图 采用A3纸CAD制图绘制并过塑 (26)遮拦、围网 3m，可伸缩式围栏，安全遮拦要有“止步！高压危险”字样 (27)高压接地短路线 JDX1-10 (28)低压接地短路线 JDX10-25-4-1-0.4 (29)高压伸缩式声光验电笔 (30)绝缘人字梯 (31)安全工具柜 (32)水桶 (33)拖把、扫把（各1） (34)簸箕 (35)办公桌（1.2m含玻璃一块） (36)椅子 (37)老鼠贴
照明工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
138 | 030404017853 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 (2)安装方式:悬挂嵌入式 (3)规格:RXM | 台 | 1
139 | 030404035018 | 插座 | (1)名称:五孔插座 (2)规格:86Z223-10 | 个 | 15
140 | 030404034002 | 照明开关 | (1)名称:单级暗开关 (2)规格:86K11-5 | 个 | 2
141 | 030411004760 | 配线 | (1)材质:铜芯线 (2)规格:BV-2.5 | m | 450
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目 | [6 empty] | 第16页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
142 | 030411004761 | 配线 | (1)材质:铜芯线 (2)规格:BV-4 | m | 200
143 | 030412005038 | 荧光灯 | (1)名称:双管荧光灯(带应急灯) (2)规格:YG2-2,2X40W | 套 | 15
144 | 030412001059 | 普通灯具 | (1)名称:猫眼应急灯 (2)规格:2×8W 250V (3)型号:壁挂式 | 套 | 6
145 | 030108003017 | 轴流通风机 | (1)名称:轴流风机 (2)规格:APWII series-315（带时控、温控） | 台 | 2
土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
高低压柜基础、电缆沟道
146 | 010501001069 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 7.59
147 | 010501002007 | 带形基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 19.97
148 | 010512008049 | 沟盖板 | (1)名称:沟道盖板 (2)规格:920×490×60mm | 块 | 81
149 | 030413001027 | 铁构件 | (1)名称:电缆支架 (2)材质:镀锌角钢 (3)规格:L40×4 | kg | 121
150 | 010903003002 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)砂浆厚度、配合比:20mm厚、1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m2 | 143.21
变压器基础
151 | 010501006025 | 设备基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.5
152 | 010904003005 | 地面砂浆防水 | (1)防水层做法:变压器及高低压柜基础 (2)砂浆厚度、配合比:20mm厚、1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m2 | 6.78
柴油发电机基础
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目 | [6 empty] | 第17页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
153 | 010501006026 | 设备基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.58
154 | 010904003006 | 地面砂浆防水 | (1)防水层做法:变压器及高低压柜基础 (2)砂浆厚度、配合比:20mm厚、1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m2 | 3
楼地面
155 | 010404001143 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:C15非泵送普通混凝土、8cm | m3 | 9.79
156 | 011101001097 | 水泥砂浆楼地面 | (1)素水泥浆遍数:水泥浆一道（内掺建筑胶） (2)面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆20mm | m2 | 122.31
157 | 011406001182 | 地面油漆涂料 | (1)部位:地面 (2)基层类型:1:2.5水泥砂浆20厚 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:驼灰色耐磨漆两度 | m2 | 122.31
天棚面
158 | 011301001057 | 天棚抹灰 | (1)基层类型:混凝土天棚面 (2)抹灰厚度、材料种类:8mm、水泥石灰膏砂浆 (3)砂浆配合比:1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m2 | 159.4
159 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | (1)基层类型:水泥砂浆 (2)喷刷涂料部位:天棚 (3)腻子种类:内墙腻子 (4)刮腻子要求:二遍 (5)涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆、一底两面 | m2 | 159.4
墙面
160 | 011201004164 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙面 (2)界面剂类型:素水泥浆界面剂 (3)找平层砂浆厚度、配合比:9mm厚、1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m2 | 322.98
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目 | [6 empty] | 第18页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
161 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | (1)基层类型:水泥砂浆 (2)喷刷涂料部位:内墙面 (3)腻子种类:内墙腻子 (4)刮腻子要求:二遍 (5)涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆、一底两面 | m2 | 322.98
门窗
162 | 010802003206 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:钢质甲级防火门 | m2 | 11.82
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
10kⅤ用电项目 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
高压进线 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 011705001053 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
6#楼安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
照明工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 011702001039 | 基础模板 | (1)基础类型:基础垫层 | m2 | 9.69
3 | 011702001040 | 基础模板 | (1)基础类型:带形基础 | m2 | 120.59
4 | 011702001041 | 基础模板 | (1)基础类型:设备基础 | m2 | 7.44
7#楼安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
照明工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 011702001042 | 基础模板 | (1)基础类型:基础垫层 | m2 | 12.59
6 | 011702001043 | 基础模板 | (1)基础类型: 带形基础 | m2 | 159.98
7 | 011702001044 | 基础模板 | (1)基础类型:设备基础 | m2 | 4.44
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 远程监控系统租赁费
5 | 发包人检测费
6 | 工程噪音超标排污费
7 | 渣土收纳费
8 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——