采购包1附件：

核医学科医疗设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PET专用分装热室 | 净化级别：ClassA；≥50mmPb;尺寸：≥1200(w)*760(d)*2200(h) | 1 | 台 |
| 2 | FDG自动分装仪 | 分装体积：最小 0.1ml；最大 50 ml | 1 | 台 |
| 3 | I-131专用分装热室 | 净化级别：ClassA；≥40mmPb;尺寸：≥1200(w)*760(d)*2200(h) | 1 | 台 |
| 4 | I-131自动分装仪 | 分装体积：最小 0.1ml；最大 50 ml | 1 | 台 |
| 5 | 移动式铅屏风（含视窗） | ≥10mmPb; 1800mm(H) *800mm(W) 视窗尺寸： 200mm(H)*300mm(W) | 2 | 扇 |
| 6 | 移动式铅屏风（不含视窗） | ≥10mmPb; 1800mm(H) *800mm(W) | 6 | 扇 |
| 7 | 脚踏式放射性废物箱（20mmPb） | ≥20mmPb;尺寸：270mm(L)*270mm(W)*380mm(H) | 1 | 个 |
| 8 | 转运防护盒 | ≥15 mm Pb 尺寸：263 mm (L) * 95 mm (H) * 95 mm (D) | 2 | 个 |
| 9 | 钨合金注射器防护套 | 钨合金材质（含铅玻璃视窗） 厚度：≥2.5 mm | 2 | 个 |
| 10 | 注射器多用途防护三节罐 | 钨合金材质 厚度：≥23 mm 尺寸：239 mm(L) * 58.8mm(d) | 1 | 个 |
| 11 | 长夹子 | 长度：60 cm / 90 cm；最大钳口：8.0 cm | 1 | 个 |
| 12 | 注射器运送防护筒 | ≥6 mm Pb 尺寸：220 mm (l) * 35（39 / 60） mm (d) | 10 | 个 |
| 13 | 紧急泄漏去污工具组 | 全套去污具套装，用于放射性污染的处理，含放射性专用去污剂及可剥离膜。 | 2 | 套 |
| 14 | 活度计 | 药物测量，可测200种核素，量程6Ci/解析度0.001MBg | 2 | 台 |
| 15 | 个人铅防护用品（铅衣、铅眼镜、铅围脖、铅帽） | ≥ 0.5mmPb | 4 | 套 |
| 16 | 铅衣架 |  | 2 | 个 |
| 17 | 数字辐射监测系统 | 通过物联无线网络连接个人剂量仪、环境监测仪、辐射探测仪、核素治疗仪、放射性废水监测探头等设备组成全方位的辐射监控系统 | 1 | 套 |
| 18 | 高灵敏度环境辐射监测仪 | 闪烁体探测器；尺寸：175mm(φ)*50mm(h) | 10 | 个 |
| 19 | 个人剂量报警仪 | 闪烁体探测器；尺寸：69*46*17mm³ | 8 | 个 |
| 20 | 表面沾污探头 | 闪烁体探测器；探测面积：100cm² | 2 | 个 |
| 21 | 核素治疗监测仪 | 闪烁体探测器；显示屏：12寸LCD | 1 | 个 |
| 22 | 90Sr敷贴治疗器 | 40mci | 1 | 台 |

采购包2附件：

3.0T磁共振成像、超高端CT、数字乳腺机等影像设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁共振成像系统 | 场强≥3.0T | 1 | 套 |  |
| 2 | 超高端CT成像系统 | 探测器≥128排 | 1 | 套 |  |
| 3 | 数字乳腺机系统 | 包含原厂工作站、乳腺专用竖屏2个、乳腺AI | 1 | 套 |  |
| 4 | 肩关节线圈 | 8通道 | 2 | 台 |  |
| 5 | 颞颌关节线圈 | 8通道 | 1 | 台 |  |
| 6 | 肘关节线圈 | 8通道 | 2 | 台 |  |
| 7 | 腕关节线圈 | 8通道 | 2 | 台 |  |
| 8 | 足踝关节线圈 | 16通道 | 1 | 台 |  |
| 9 | 磁共振高压注射器 | 双筒 | 2 | 台 |  |
| 10 | CT高压注射器 | 双筒 | 3 | 台 |  |